## Slide 1: Diseño y elaboración de prototipo de equipo de telemedicina para la monitorización remota de variables vitales en el contexto de pandemia por coronavirus Covid-19

## Slide 2: Alcance:
Elaboración de equipo prototipo de telemedicina para monitorización remota de oximetría de pacientes. Los equipos servirían de dotación de instituciones hospitalarias a utilizarse en pacientes atendidos tanto en las mismas instalaciones de los hospitales, o adecuadas para ello, como a nivel domiciliario. Equipos a utilizarse en caso de NO tener otra alternativa para la monitorización de los pacientes.

## Slide 3: Metodología - Esquema general
Servidor local
Servidor dedicado en la nube
Sensor de oximetría en paciente y temperatura (opcional)
Aplicación web y de Escritorio
Aplicación móvil
Monitorización de paciente
Base de datos
Monitorización

## Slide 4: Solución con servidor local
Servidor local
Central de monitoreo Frecuencia Cardíaca y Saturación de Oxígeno
Habitaciones hospitalización

## Slide 5: Solución con servidor dedicado en la nube
Servidor dedicado en la nube
Hospitalización domiciliaria
Hospitalización en IPS
Aplicación web
Aplicación móvil

## Slide 6: Evidencias funcionalidad actual

## Slide 7: Accesorio de paciente / sensado de saturación de oxígeno en muñeca y envío de información a servidor
Sensor
Microcontrolador con conexión wifi
Mediciones de Saturación de oxígeno y Frecuencia cardíaca

## Slide 8: Plataforma revisión de pacientes

## Slide 9: Aplicación móvil / lectura, desde el servidor, de signos vitales de paciente.

## Slide 10: Gracias